KIT AREA SANIVET

ILE-LD-1000-0016-12-00B01


AREA SANIVET

1.MATERIALI SANITARI PER INFERMERIA 

Set di strumentario, materiali ed accessori per servizio medico chirurgico

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’


Strumentario



Abbassalingua monouso
50


Agocannula
10


Ago per sutura (monouso)
5


Fonendoscopio
2


Guanti monouso
100


Guanti sterili (monouso)
10


Laccio emostatico
5


Martello per riflessi
1


Otoscopio a pile
1


Rianimatore tipo Ambu con set cannule
2


Serie di strumentario chirurgico:
1


- bisturi monouso n.10



- forbici rette n.2



- forbici curve n.2



- pinza emostatica Kocher n.2



- pinza emostatica Klemmer n.2



- pinza portaaghi n.2



- pinza anatomica n.2



- pinza chirurgica n.2



- pinza a baionetta per medicazioni auricolari n.1



- pinza per medicazioni dentarie n. 1



- rasoio chirurgico monouso n.5



- sonda scanalata n.3



- specillo n.3



Sfigmomanometro a mercurio
1


Siringa monouso 5 cc
30


Siringa monouso 2,5 cc
30


Siringa per lavaggi auricolari
1


Specchio frontale
1


Specolo imbutiforme per condotto uditivo
1


Torcia elettrica a pile, piccola capacità
1


Materiali ed accessori



Armadietto a vetri per strumentario chirurgico
1


Armadio metallico per medicinali
1


Cestino portagarze sterili
2


Lampada a piantana
1


Lettino per visita
1


Poltroncina
1


Scrivania
1


Sedie
2


Sterilizzatore - bollitore elettrico 
1


Stufa sterilizzatrice a secco
1


Tavola con ottotipi per visus
1


Tavolino a due piani in vetro
1


Tavolino portaferri su ruote
1


Set di materiali ed accessori 

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’


Antropometro
1


Apparecchio per aerosolterapia
1


Apparecchio per magnetoterapia
1


Bacinella reniforme
2


Bacinella rettangolare con coperchio
2


Barattolo portacotone con coperchio
1


Barella per traumatizzati
1


Benda pneumatica per arti inferiori
3


Benda pneumatica per arti superiori
3


Bicchiere a calice graduato
1


Bilancia pesapersone
1


Borsa in gomma per acqua calda
4


Borsa in gomma per ghiaccio
4


Buretta per lavaggi oculari
1


Enteroclisma portatile
1


Frigorifero per medicinali
1


Guanti in gomma per disinfettori
2


Mascherina con filtro per disinfettori
2


Materasso a depressione
1


Nastro metrico
2


Occhiali per disinfettori
2


Padella
2


Palmare in legno
2


Pappagallo
4


Pera in gomma per clisteri
1


Stecca di legno dolce
5


Supporto per fleboclisi
2


Tavola spinale completa
1


Termometro clinico
10


Set di apparecchiature per visite idoneita’ alla guida di autoveicoli

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’


Apparecchio per tempi di reazione/complessi
1


Sferometro
1


TNO test
1


Tavole di Hishiara
1


2.MATERIALI SANITARI PER POSTI DI MEDICAZIONE 

Set di materiali per Ufficiale medico

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’


Aspiratore manuale
1


Aspiratore portatile a batterie ricaricabili
1


Barella a cucchiaio
1


Bracciale di neutralità
1


Collare cervicale
5


Complesso di sanità per trasfusioni
1


Complesso sanitario SAN 1
1


Estrinsecatore
1


Monitor defibrillatore
1


Rianimatore
1


Tavola spinale lunga con cinghie  e blocca collo
2


3.MATERIALI DEL COMPLESSO SANITARIO CAMPALE DEL REPARTO DI SANITA’

Modulo direzione

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Computer
1


Macchina da scrivere 
1


Modulo accettazione

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Modulo pronto soccorso

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
3


Lettino visita medica
1


Gruppo elettrogeno
1


SAN 1
1


SAN 3
1


SAN 4
1


Zaino di rianimazione
1


ECG portatile con monitor e defibrillatore
1


Barella
2


Cavalletto reggi barella
4


Complesso per trasfusioni
1


Materasso a depressione
1


Bende pneumatiche per arti
4


Collare cervicale
5


Tavola spinale
2


Aspiratore a batteria
1


Sterilizzatrice
1


Modulo diagnostica rx

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda schermata / Shelter schermato
1


Apparecchio radiologico campale
1


TAC campale (in approvvigionamento)
1


Ecografo
1


Camera oscura
1


Sviluppatrice automatica
1


Attrezzature per sviluppo manuale
1


Modulo diagnostica analisi cliniche

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Shelter laboratorio analisi
1


Modulo farmacia

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Shelter farmacia
1


Tende
1


Modulo odontoiatrico

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Riunito completo 
1


Modulo chirurgia e rianimazione elitrasportabile

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Nucleo chirurgico e rianimazione elitrasportabile su 2 shelter.

Shelter chirurgia comprensivo di:

- n. 1 tavolo operatorio radiotrasparente

- n. 1 lampada scialitica

- n. 1 bisturi elettronico

- n. 1 aspiratore chirurgico

- n. 1 apparecchio per anestesia completo

- n. 1 ECG con defibrillatore

- n. 4 lampade germicide

- n. 1 sterilizzatore

- n. 1 gruppo radiologico

- kit strumentazione chirurgica

- n. 1 sistema completo di monitoraggio

- n. 1 frigoemoteca

- n. 2 ossimetri digitali

- n. 3 ventilatori polmonari

-  n. 1 valigetta pronto soccorso

Shelter terapia intensiva comprensivo di:

- n. 2 barelle Ferno modificate con materassini anatomici

- n. 1 barella pieghevole con testata telescopica

- n. 2 autoclave-sterilizzatrice

- n. 1 frigo emoteca

- n. 2 lampade germicida


1


Modulo chirurgia tipo medio
DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Nucleo chirurgico a cassetto comprensivo di:

- n. 1 autoclave automatica

- n. 2 tavoli operatori radiotrasparenti

- n. 2 lampade scialitiche

- n. 2 bisturi elettronici

- n. 2 aspiratori chirurgici

- n. 2 apparecchi per anestesia completi

- n. 2 carrelli servitori

- n. 2 ECG con monitor

- n. 1 Ecg defibrillatore

- n. 1 ventilatore polmonare

- n. 1 frigo emoteca

 - n. 2 lampade germicide 
1


Modulo chirurgia e rianimazione tipo pesante

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Nucleo chirurgico trimodulare comprensivo di:

- n. 1 autoclave automatica

- n. 2 tavoli operatori radiotrasparenti

- n. 2 barelle

- n. 2 lampade scialitiche

- n. 2 bisturi elettronici

- n. 2 aspiratori chirurgici

- n. 2 apparecchi per anestesia completi

- n. 3 carrelli servitori

- n. 2 intensificatori di immagini

- n. 1 ECG a tre canali

- n. 1 cardiorianimatore portatile con 
monitor

- n. 1 ventilatore polmonare

- n. 1 frigo emoteca

- n. 4 lampade germicide.

Nucleo terapia intensiva bimodulare comprensivo di:

- n. 4 letti per terapia intensiva radiotrasparenti con comandi oleodinamici

- n. 1 cardiorianimatore portatile con monitor - n. 2 barelle

- n. 1 impianto centralizzato di gas medicali

- n. 1 ECG a tre canali

- n. 1 ventilatore polmonare

-n. 1 sistema di monitoraggio pluriparametrico per 4 posti letto


1


Modulo medicina

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tende
2


Posto letto completo
15


Gruppo elettrogeno
1


SAN 1
1


SAN 3
1


SAN 4
1


zaino di rianimazione
1


ECG portatile con monitor e defibrillatore
1


barella
2


cavalletto reggi barella
4


complesso per trasfusioni
1


materasso a depressione
1


bende pneumatiche per arti
4


collare cervicale
3


tavola spinale
1


aspiratore a batteria
1


sterilizzatrice
1


Modulo degenza chirurgica

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Posto letto completo
6 - 8


Modulo preparazione chirurgica

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Set accessori
1


Modulo servizi igienici

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tende / Shelter 
2


Modulo per assistenza popolazione civile

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tende
4


Posto letto completo
15


Modulo per visite specialistiche

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tende
2


Set attrezzature specialistiche
1


Modulo veterinario mobile

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Shelter (in approvvigionamento)
1


VET 1
1


VET 2
1


VET 3
1


Valigetta controllo alimenti
1


Set attrezzature varie
1


Modulo disinfezione

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Tenda
1


Set apparecchi per disinfezione
1


Modulo energia

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE
QUANTITA’
NOTE

Gruppo elettrogeno
1


Serie cavi di collegamento e gruppi di distribuzione
1


