
 ALLEGATO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIO

MANTENIMENTO

	
	
	Allegato A

	
	
	

	ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANTENIMENTO

	(interventi da effettuarsi a cura degli utenti o degli Enti gestori delle infrastrutture)

	
	
	

	N.

d'ord.
	Oggetto

del mantenimento
	Indicazione sommaria degli interventi

	1
	Murature
	Riparazione o rifacimento di tratti dei muri di cinta e di tramezzature interne, con esclusione delle strutture portanti.

	2
	Pavimenti e rivestimenti
	Riparazione o sostituzione di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi specie ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

	3
	Intonaci
	Ripristino o rifacimento di intonaci.

	4
	Tinteggiature
	Tinteggiatura, coloritura e rivestimento con parati od altro materiale, di pareti interne od esterne e soffitti, e relative riparazioni. Verniciatura di cancelli, inferriate, grate, ringhiere e tralicci metallici.

	5
	Infissi
	Sostituzione, riparazione e tinteggiatura di infissi ed avvolgibili, comprese ferramenta ed organi di manovra.

	6
	Coperture
	A terrazzo: riparazione della pavimentazione, eliminazione di infiltrazioni. 

A tetto: riparazioni del manto di copertura. Lo sgombero della neve dovrà essere affidato ad apposita ditta che dispone di idonee attrezzature.

	7
	Strade e cortili
	Riparazione o rifacimento dei manti di usura delle superfici bitumate, e qualsiasi altro intervento idoneo a mantenere le strade ed i cortili in buone condizioni d'uso, senza modificare le pendenze per il deflusso delle acque o danneggiare le condotte idriche o fognanti sottostanti.

Potatura degli alberi.

	8
	Impianti idrici
	Eliminazione di perdite; sostituzione e riparazione degli impianti di sollevamento; manutenzione dei serbatoi di acqua potabile, ecc..

Sostituzione e riparazione di apparecchiature per la potabilizzazione.

	9
	Impianti igienico-sani-tari
	Riparazione e sostituzione tubazioni di adduzione e scarico, apparecchi igienico-sanitari, scaldabagni.

	10
	Impianti fognanti
	Sgombero e sostituzione di condotte fognanti, chiusini, pozzetti, fosse biologiche  espurgo di pozzi neri e fosse di raccolta.

La manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione liquami e/o olii dovrà sempre essere affidata a ditte specializzate, mediante apposite convenzioni.

	11
	Impianti elettrici di illuminazione e f.m.
	Controllo frequente ed accurato dei dispositivi di sicurezza e protezione, quadri di manovra, scatole di derivazione, allacciamenti agli apparecchi utilizzatori.

Riparazione di linee elettriche interne con relativi apparecchi (le spese per sostituzione di lampadine gravano invece sui fondi assegnati per le forniture di energia elettrica).

Per tali impianti si rammenta inoltre che:

- per le linee esterne, in media e alta tensione, dovrà sempre richiedersi l'intervento della Direzione Genio Militare;

- per le cabine elettriche di trasformazione di proprietà o in consegna all'A.D. la conduzione dovrà essere affidata a ditte o personale dipendente specializzato;

- per impianti elettrici, particolarmente importanti o complessi, la manutenzione dovrà essere affidata a ditte specializzate.

	12
	Impianti antifolgore e prese di terra
	Verifica della continuità elettrica della rete parafulmini e della resistenza ohmica. Interventi di adeguamento alle norme in vigore.


	
	
	segue  Allegato A

	
	
	

	
	
	

	N.

d'ord.
	Oggetto

del mantenimento
	Indicazione sommaria degli interventi

	13
	Gruppi elettrogeni fis-si
	Riparazione, comprese le spese per la ricarica o la sostituzione degli accumulatori.

	14
	Impianti di gas
	Riparazione delle tubazioni, chiavi di erogazione, interruzione e sezionamento. (Si rammenta che le spese per nolo contatori sono a carico dei fondi concessi per le forniture di gas).

	15
	Impianti di riscalda-mento e termoventila-zione
	Riparazione degli impianti. Rientrano in tale quadro la riparazione o la sostituzione di bruciatori e loro parti, la sostituzione di pompe di circolazione, apparecchi di termoregolazione, di misura e di valvole di sicurezza, refrattari, tratti di tubazione, radiatori. (Si rammenta che le spese per la conduzione a mezzo ditta deve essere imputata al cpt. 2106).

	16
	Impianti di condizio-mento
	Manutenzione e riparazione degli apparecchi di manovra. Per impianti di particolare importanza, manutenzione e conduzione potranno essere affidate a ditte specializzate.

	17
	Impianti per elimina-zione fumane
	Manutenzione, riparazione o sostituzione degli elettroaspiratori.

Manutenzione, pulizia straordinaria e riparazioni di una certa consistenza saranno affidate a ditte specializzate.

	18
	Impianti di cucina e complementari
	Manutenzione o revisione, riparazione o sostituzione di componenti di cucine, lavastoviglie, bollitori, frigoriferi, pentole a vapore, friggitrici, lavacarne, lavaverdure, banchi self-service ed ogni altra attrezzatura. (Si rammenta che le spese per la sostituzione  dell’intero apparato devono essere imputate al cpt. 2804).

	19
	Impianti di ascensori e montacarichi
	La manutenzione dovrà sempre essere affidata a ditte specializzate, mediante apposite convenzioni.

	20
	Impianti antincendio
	Manutenzione degli estintori e rinnovo delle cariche. (Si rammenta che la sostituzione degli estintori deve essere imputata al cpt. 2804).

	21
	Aeroporti e campi di atterraggio
	Manutenzione e riparazione delle infrastrutture di volo.

Sfalcio erba delle strisce di atterraggio, a mezzo di apposite convenzioni.

	22
	Impianti per voli notturni e diurni. Delimitazione dei campi di atterraggio. "T" luminose. Segnala-

zioni luminose degli ostacoli. Sentieri lumi-

nosi. Frecce luminose girevoli. Alberi semafo-

rici per maniche a vento. Segnalatori per apparecchi in volo e a terra. Boe luminose.
	Manutenzione e tutti gli interventi necessari per assicurare la perfetta efficienza degli impianti.

	23
	Fari per atterraggio. Aerofari di riconosci-mento. Proiettori di scoperta. Aerofanali di rotta.
	Manutenzione e riparazione.

	24
	Poligoni di tiro ridotto
	Manutenzione e tutti gli interventi necessari per assicurare la perfetta efficienza degli impianti.

	25
	Campi di tiro aperti
	Manutenzione e riparazione delle strutture e degli impianti. Eliminazione di erbe e arbusti. Agguagliamento del terreno. Mantenimento degli scoli delle acque piovane.

	26
	Impianti sportivi
	Manutenzione e riparazione.


	
	
	segue  Allegato A

	
	
	

	
	
	

	N.

d'ord.
	Oggetto

del mantenimento
	Indicazione sommaria degli interventi

	27
	Giardini e aiuole
	Tutte le operazioni stagionali per la conservazione, coltivazione e mantenimento di giardini e aiuole, ivi compreso l'acquisto di piante, semi, sfalcio dell'erba, quando l'affidamento in concessione attiva risulti negativo per l'erario.

	28
	Impianti di depurazione e di potabilizzazione, antincendio, antintru-

sione ed ogni altro impianto speciale di particolare sofistica-zione.
	Manutenzione e riparazione degli apparecchi di manovra,  di misura e di sicurezza; sostituzione di materiali di consumo. Per gli impianti di particolare importanza, la manutenzione e la conduzione potranno essere affidate a ditte specializzate.

	29
	Segnaletica
	Manutenzione, riparazione, sostituzione, realizzazione e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in luoghi aperti o in luoghi chiusi.

	30
	Recinzione
	Ripristino e/o adeguamento delle condizioni di sicurezza di tratti della recinzione e dei cancelli.



