ALLEGATO

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIO

MANTENIMENTO

|  |  |  | Allegato A |
| --- | --- | --- | --- |
| ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANTENIMENTO |  |  |  |
| (interventi da effettuarsi a cura degli utenti o degli Enti gestori delle infrastrutture) |  |  |  |
| N. d'ord. | Oggetto del mantenimento | Indicazione sommaria degli interventi |  |
| 1 | Murature | Riparazione o rifacimento di tratti dei muri di cinta e di tramezzature interne, con esclusione delle strutture portanti. |  |
| 2 | Pavimenti e rivestimenti | Riparazione o sostituzione di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi specie ogni qualvolta se ne presenti la necessità. |  |
| 3 | Intonaci | Ripristino o rifacimento di intonaci. |  |
| 4 | Tinteggiature | Tinteggiatura, coloritura e rivestimento con parati od altro materiale, di pareti interne od esterne e soffitti, e relative riparazioni. Verniciatura di cancelli, inferriate, grate, ringhiere e tralicci metallici. |  |
| 5 | Infissi | Sostituzione, riparazione e tinteggiatura di infissi ed avvolgibili, comprese ferramenta ed organi di manovra. |  |
| 6 | Coperture | A terrazzo: riparazione della pavimentazione, eliminazione di infiltrazioni. A tetto: riparazioni del manto di copertura. Lo sgombero della neve dovrà essere affidato ad apposita ditta che dispone di idonee attrezzature. |  |
| 7 | Strade e cortili | Riparazione o rifacimento dei manti di usura delle superfici bitumate, e qualsiasi altro intervento idoneo a mantenere le strade ed i cortili in buone condizioni d'uso, senza modificare le pendenze per il deflusso delle acque o danneggiare le condotte idriche o fognanti sottostanti. Potatura degli alberi. |  |
| 8 | Impianti idrici | Eliminazione di perdite; sostituzione e riparazione degli impianti di sollevamento; manutenzione dei serbatoi di acqua potabile, ecc.. Sostituzione e riparazione di apparecchiature per la potabilizzazione. |  |
| 9 | Impianti igienico-sani-tari | Riparazione e sostituzione tubazioni di adduzione e scarico, apparecchi igienico-sanitari, scaldabagni. |  |
| 10 | Impianti fognanti | Sgombero e sostituzione di condotte fognanti, chiusini, pozzetti, fosse biologiche espurgo di pozzi neri e fosse di raccolta. La manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione liquami e/o olii dovrà sempre essere affidata a ditte specializzate, mediante apposite convenzioni. |  |
| 11 | Impianti elettrici di illuminazione e f.m. | Controllo frequente ed accurato dei dispositivi di sicurezza e protezione, quadri di manovra, scatole di derivazione, allacciamenti agli apparecchi utilizzatori. Riparazione di linee elettriche interne con relativi apparecchi (le spese per sostituzione di lampadine gravano invece sui fondi assegnati per le forniture di energia elettrica). Per tali impianti si rammenta inoltre che: - per le linee esterne, in media e alta tensione, dovrà sempre richiedersi l'intervento della Direzione Genio Militare; - per le cabine elettriche di trasformazione di proprietà o in consegna all'A.D. la conduzione dovrà essere affidata a ditte o personale dipendente specializzato; - per impianti elettrici, particolarmente importanti o complessi, la manutenzione dovrà essere affidata a ditte specializzate. |  |
| 12 | Impianti antifolgore e prese di terra | Verifica della continuità elettrica della rete parafulmini e della resistenza ohmica. Interventi di adeguamento alle norme in vigore. |  |

|  |  | segue Allegato A |
| --- | --- | --- |
| N. d'ord. | Oggetto del mantenimento | Indicazione sommaria degli interventi |
| 13 | Gruppi elettrogeni fis-si | Riparazione, comprese le spese per la ricarica o la sostituzione degli accumulatori. |
| 14 | Impianti di gas | Riparazione delle tubazioni, chiavi di erogazione, interruzione e sezionamento. (Si rammenta che le spese per nolo contatori sono a carico dei fondi concessi per le forniture di gas). |
| 15 | Impianti di riscalda-mento e termoventila-zione | Riparazione degli impianti. Rientrano in tale quadro la riparazione o la sostituzione di bruciatori e loro parti, la sostituzione di pompe di circolazione, apparecchi di termoregolazione, di misura e di valvole di sicurezza, refrattari, tratti di tubazione, radiatori. (Si rammenta che le spese per la conduzione a mezzo ditta deve essere imputata al cpt. 2106). |
| 16 | Impianti di condizio-mento | Manutenzione e riparazione degli apparecchi di manovra. Per impianti di particolare importanza, manutenzione e conduzione potranno essere affidate a ditte specializzate. |
| 17 | Impianti per elimina-zione fumane | Manutenzione, riparazione o sostituzione degli elettroaspiratori. Manutenzione, pulizia straordinaria e riparazioni di una certa consistenza saranno affidate a ditte specializzate. |
| 18 | Impianti di cucina e complementari | Manutenzione o revisione, riparazione o sostituzione di componenti di cucine, lavastoviglie, bollitori, frigoriferi, pentole a vapore, friggitrici, lavacarne, lavaverdure, banchi self-service ed ogni altra attrezzatura. (Si rammenta che le spese per la sostituzione dell’intero apparato devono essere imputate al cpt. 2804). |
| 19 | Impianti di ascensori e montacarichi | La manutenzione dovrà sempre essere affidata a ditte specializzate, mediante apposite convenzioni. |
| 20 | Impianti antincendio | Manutenzione degli estintori e rinnovo delle cariche. (Si rammenta che la sostituzione degli estintori deve essere imputata al cpt. 2804). |
| 21 | Aeroporti e campi di atterraggio | Manutenzione e riparazione delle infrastrutture di volo. Sfalcio erba delle strisce di atterraggio, a mezzo di apposite convenzioni. |
| 22 | Impianti per voli notturni e diurni. Delimitazione dei campi di atterraggio. "T" luminose. Segnala- zioni luminose degli ostacoli. Sentieri lumi- nosi. Frecce luminose girevoli. Alberi semafo- rici per maniche a vento. Segnalatori per apparecchi in volo e a terra. Boe luminose. | Manutenzione e tutti gli interventi necessari per assicurare la perfetta efficienza degli impianti. |
| 23 | Fari per atterraggio. Aerofari di riconosci-mento. Proiettori di scoperta. Aerofanali di rotta. | Manutenzione e riparazione. |
| 24 | Poligoni di tiro ridotto | Manutenzione e tutti gli interventi necessari per assicurare la perfetta efficienza degli impianti. |
| 25 | Campi di tiro aperti | Manutenzione e riparazione delle strutture e degli impianti. Eliminazione di erbe e arbusti. Agguagliamento del terreno. Mantenimento degli scoli delle acque piovane. |
| 26 | Impianti sportivi | Manutenzione e riparazione. |

|  |  | segue Allegato A |
| --- | --- | --- |
| N. d'ord. | Oggetto del mantenimento | Indicazione sommaria degli interventi |
| 27 | Giardini e aiuole | Tutte le operazioni stagionali per la conservazione, coltivazione e mantenimento di giardini e aiuole, ivi compreso l'acquisto di piante, semi, sfalcio dell'erba, quando l'affidamento in concessione attiva risulti negativo per l'erario. |
| 28 | Impianti di depurazione e di potabilizzazione, antincendio, antintru- sione ed ogni altro impianto speciale di particolare sofistica-zione. | Manutenzione e riparazione degli apparecchi di manovra, di misura e di sicurezza; sostituzione di materiali di consumo. Per gli impianti di particolare importanza, la manutenzione e la conduzione potranno essere affidate a ditte specializzate. |
| 29 | Segnaletica | Manutenzione, riparazione, sostituzione, realizzazione e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in luoghi aperti o in luoghi chiusi. |
| 30 | Recinzione | Ripristino e/o adeguamento delle condizioni di sicurezza di tratti della recinzione e dei cancelli. |