###### TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

###### MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: RADAR CRONOGRAFO DR 810 MKII

| MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Settimanale. |  |  |
| Scopo: | Controllare l'efficienza del materiale, mantenerlo in perfetto stato d'uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | ### X |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato dal manuale “Istruzioni ed uso per l’operatore” edita dalla Ditta M.E.S. spa - ROMA. |  |  |

| MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Prima e dopo l'uso. Mensilmente. |  |  |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del materiale attraverso controlli, regolazioni e riparazioni. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 2 ore. | ### X |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del Registro della Manutenzione Specializzata. Operazioni da effettuarsi come indicato dal manuale “Istruzioni ed uso per l’operatore” edita dalla Ditta M.E.S. spa - ROMA. |  |  |

| VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’efficienza del materiale attraverso controlli, regolazioni, procedendo con eventuali scomposizione ed impiego di strumenti di verifica. | ### X |  |
| Tempo d’intervento: | 2 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato dal manuale “Istruzioni ed uso per l’operatore” edita dalla Ditta M.E.S. spa - ROMA. Si conclude con l’aggiornamento del Registro delle Verifiche di Affidabilità. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti e su segnalazione del Reparto di impiego. |  |  |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; b. Prolungare la vita tecnica e/o operativa del materiale. |  | ### X |
| Tempo di intervento | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |
| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al raggiungimento della vita tecnica. |  |  |
| Scopo: | Garantire al materiale un nuovo ciclo di vita tecnica. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  | # X |
| Note: | Il materiale deve essere sostituita a cura del DCMA. |  |  |

TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

SUI MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: RADAR CRONOGRAFO DR 810 MKII

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità | Su richiesta dell’ente consegnatario. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi, da effettuarsi, possibilmente, a domicilio. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  | ### X |
| Note: | L’intervento si conclude con l’accertamento del pieno funzionamento del materiale mediante apposite prove. Operazioni da effettuarsi come indicato dalla TER-20-1290-0008-24-00B000. |  |  |

RIFORNIMENTI PER:

MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: RADAR CRONOGRAFO DR 810 MKII

| # FASCIA | # ORGANO LOGISTICO | # DENOMINAZ. | # DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | ## Non è prevista ricambistica. |  |  |
|  | Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT | MILANO ROMA NAPOLI |
| ## SOSTEGNO |  | ## 15° CERIMANT ## DCMA | ## PADOVA ## GROSSETO |
|  | ### Parco materiali | ### DCMA | ### GROSSETO |

##### N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.