# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: CASSETTA PRELIEVO CAMPIONI SOSPETTA

## CONTAMINAZIONE “B” M65

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Settimanale. |  |  |
| Scopo: | Controllo visivo per valutare l’integrità delle parti (contenitore, ganci di chiusura,…ecc.) Pulizia parti esterne ed attrezzatura. | #### X |  |
| Tempo d’intervento: | 15 minuti. |  |  |
| Note: | La cassetta deve essere conservata con tutte le precauzioni opportune, per evitare le infiltrazioni di polvere; è necessario avvolgerla in un foglio di polietilene. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Semestrale. |  |  |
| Scopo: | controllo periodico del funzionamento meccanico e della ventola. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. | #### X |  |
| Note: | Per le operazioni attenersi a quanto previsto dalla pubb. 5658 dell’ex ISPEANBC. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego. |  |  |
| Scopo: | Verificare lo stato di conservazione dei prodotti e procedere ad eventuale sfiato. Sostituzione flaconi (che hanno dato luogo a inconveniente o scaduti di validità). I flaconi vengono approvvigionati e ceduti al DCMA che provvede, successivamente, alla loro distribuzione. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: CASSETTA PRELIEVO CAMPIONI SOSPETTA

## CONTAMINAZIONE “B” M65

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | Non prevista |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di rifornimento | D C M A | GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | D C M A | GROSSETO |