# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: CASSETTA RAC/83 – COFANETTO ADDESTRAMENTO- MATERIALI DI RISERVA RAC/83

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Settimanale. |  |  |
| Scopo: | Controllo visivo per valutare l’integrità delle parti (contenitore, ganci di chiusura,…ecc.) Pulizia parti esterne ed attrezzatura. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 15 minuti. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al termine di esercitazioni. |  |  |
| Scopo: | - pulizia della cassetta e della pompa e controllo funzionamento della pompa stessa ; - controllo dell’interruttore della torcia elettrica ; - stato di conservazione lampadina e pile con eventuale sostituzione in caso di fuoriuscita di liquido. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |
| Note: | TER 10-6640-0008-14-00B000 (RAC/83 e Mat. Ris.); TER 10-6640-0007-14-00B000 (cofanetto Add.). |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto. |  |  |
| Scopo: | Verificare lo stato di conservazione dei prodotti e procedere ad eventuale sfiato. Sostituzione flaconi (che hanno dato luogo a inconveniente o scaduti di validità). I flaconi vengono approvvigionati e ceduti al DCMA che provvede, successivamente, alla loro distribuzione. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause. |  | X |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Note: |  |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: CASSETTA RAC/83 – COFANETTO ADDESTRAMENTO- MATERIALI DI RISERVA RAC/83

|  |  | # AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | NON PREVISTI |  |  |
| Scopo: |  |  |  |
| Tempo d’intervento: |  |  |  |
| Note: |  |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: CASSETTA RAC/83 – COFANETTO ADDESTRAMENTO- MATERIALI DI RISERVA RAC/83

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | Non prevista |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di Rifornimento | D C M A | GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | D C M A | GROSSETO |