# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE:    COMPLESSI FILTRANTI DA 85 E 1200 M3/H

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Semestrale. |  |  |
| Scopo: | Prova, verifica e sostituzione elettroventilatore, guarnizioni, tubi corrugati, valvole,…ecc.). | X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | Verificare la piena rispondenza dell’operatività del complesso. Prova di tenuta complesso e verifica efficienza filtri. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. | #### X |  |
| Note: | TER 20-4240-0010-14-00B000 (Cpls. 1200); TER 20-4240-0007-12-00B000 (Cpls. 85). |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi dell’inconveniente. |  |  |
| Scopo: | Provvedere alla sostituzione delle guarnizioni di tenuta. Riparazione di forature sulle parti metalliche esterne del complesso. | X |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile (a seconda dell’intervento). |  |  |
| Note: | Per le modalità attenersi a quanto prescritto nelle TER : 20-4240-0010-14-00B000 (Cpls. 1200); 20-4240-0007-12-00B000 (Cpls. 85); Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | 5 anni. |  |  |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile (a seconda dell’intervento). | #### X |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego o del CERIMANT. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’origine dell’inconveniente ed eliminarne la causa. |  | X |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: COMPLESSI FILTRANTI DA 85 E 1200 M3/H

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi specialistici. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. | #### X |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE:    COMPLESSI FILTRANTI DA 85 E 1200 M3/H

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### All’interno della fascia di aderenza vengono definiti, come indicato nelle citate TER, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di materiali. |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 30 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.