Tab. 3.2. Requisiti di qualità (*) - Elenco dei parametri (Allegato I del DPR n. 236 del 24 maggio 1988).

# A) Parametri organolettici

| Parametri | Espressione dei risultati | Valori-guida (VG) | Concentrazione massima ammissibile (CMA) | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Colore | mg/l (scala Pt/Co) | 1 | 20 | - |
| 2 Torbidità | mg/l SiO2 unità Jackson | 1 0,4 | 10 4 | - |
| 3 Odore | Tasso di diluizione | 0 | 2 a 12° C 3 a 25° C | Da confrontare con le determinazioni gustative. |
| 4 Sapore | Tasso di diluizione | 0 | 3 a 12° C 3 a 25° C | Da confrontare con le determinazioni olfattive. |

B) Parametri chimico-fisici (in relazione con le caratteristiche naturali delle acque)

| 5 temperatura | ° C | 12 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Concentrazione di ioni idrogeno | pH | 6.5<pH<8.5 | - | L'acqua non dovrebbe essere aggressiva. I valori di pH non sono applicabili ad acque in recipienti chiusi. Valori massimi ammissibili: 6,0 < pH < 9,5. |
| 7 Conducibilità | mS cm-1 a 20° C | 400 | - | In corrispondenza con la mineralizzazione delle acque. Valori corrispondenti alla resistività espressa in ohm/cm: 2.500. |
| 8 Cloruri | mg/l Cl | 25 | - | Concentrazione che è opportuno non superare: 200 mg/l. |
| 9 Solfati | mg/l SO4 | 25 | 250 |  |
| 10 Silice | mg/l SiO2 | - | - | Per memoria. |
| 11 Calcio | mg/l Ca | 100 | - | - |
| 12 Magnesio | mg/l Mg | 30 | 50 | - |

Segue Tab. 3.2.. Requisiti di qualità (*) - Elenco dei parametri (Allegato I del DPR n.236 del 24 maggio 1988).

| ## Parametri | ## Espressione ## dei risultati | ## Valori-guida ## (VG) | ## Concentrazione massima ammissibile (CMA) | ## Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Sodio | mg/l Na | 20 | 175 (Con una percentuale di conformità del 90% calcola ta sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferi mento di 3 anni.) 150 (Con una percentuale di conformità dell'80% calcola ta sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferi mento di 3 anni). | - |
| 14 Potassio | mg/l K | 10 | - | - |
| 15 Alluminio | mg/l Al | 0,05 | 0,2 | - |
| 16 Durezza totale | - | - | - | Valori consigliati: da 15 a 50° F. |
| 17 Residuo fisso | mg/l dopo essiccamento a 180°C | - | 1.500 | - |
| 18 Ossigeno disciolto | % di saturazione | - | - | Valore di saturazione superiore al 75% salvo per le acque sotterranee. |
| 19 Anidride carbonica libera | mg/l CO2 | - | - | L'acqua non dovrebbe essere aggressiva. |

C) Parametri concernenti sostanze indesiderabili (1)

| 20 Nitrati | mg/l NO3 | 5 | 50 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Nitriti | mg/l NO2 | - | 0,1 | - |
| 22 Ammoniaca | mg/l NH4 | 0,05 | 0,5 | (1) |
| 23 Azoto Kjeldahl (esclusi N di NO2 e NO3) | mg/l N | - | 1 | - |

Segue Tab. 3.2.. Requisiti di qualità (*) - Elenco dei parametri (Allegato I del DPR n. 236 del 24 maggio 1988).

| ## Parametri | ## Espressione ## dei risultati | ## Valori-guida ## (VG) | ## Concentrazione massima ammissibile (CMA) | ## Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Ossidabilità | mg/l O2 | 0,5 | 5 | - |
| 25 Carbonio organico totale (TOC) | mg/l C | - | - | Per memoria. |
| 26 Idrogeno solforato | mg/l H2S | - | Non rilevabile organoletticamente | - |
| 27 Sostanze estraibili con cloroformio | Residuo secco mg/l | 0,1 | - | - |
| 28 Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo e strazione con etere): oliominerali | mg/l | - | 10 | - |
| 29 Fenoli (indice fenoli) | mg/l C6H5OH | - | 0,5 | Esclusi i fenoli naturali che non reagiscono al cloro. |
| 30 Boro | mg/l B | 1.000 | - | - |
| 31 Tensioattivi: - anionici (MBAS) - non ionici | mg/l (laurilsolfato) mg/l (nonilfenolo) | - - | 200 - | - - |
| 32 Composti organoalo genati che non rientra no nel parametro n. 55 |  | 1 | 30 | La concentrazione di organoalogenati deve essere nella misura del possibile ridotta. La CMA deve essere applica ta entro l'8 maggio 1991. |
| 33 Ferro | mg/l | 50 | 200 | (1) |
| 34 Manganese | mg/l Fe | 20 | 50 | (1) |
| 35 Rame | mg/l Mn | 100 | 1.000 | (1) La concentrazione massima ammissibile non deve su perare il valore di 3.000 dopo 16 ore di ristagno, ma solo per i primi 10 giorni di servizio di tubazioni in rame nuove. |
| 36 Zinco | mg/l Cu | 100 | 3.000 | (1) |
| 37 Fosforo | mg/l Zn | 400 | 5.000 | - |

Segue Tab. 3.2.. Requisiti di qualità (*) - Elenco dei parametri (Allegato I del DPR n. 236 del 24 maggio 1988).

| ## Parametri | ## Espressione ## dei risultati | ## Valori-guida ## (VG) | ## Concentrazione massima ammissibile (CMA) | ## Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Fluoro | mg/l P2O5 | - | 1.500-700 | CMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30° C) nella zona geografica considerata. |
| 39 Cobalto | mg/l F | - | - | Per memoria. |
| 40 materie in sospensio ne | mg/l Co | Assenza | - | - |
| 41 Cloruro residuo libero | - | - | - | Qualora sia necessario un trattamento di clorazione della acqua è consigliabile che, al punto di messa a disposizio ne dell'utente, nell'acqua si abbia un valore di 0,2 mg/l di cloro. |
| 42 Bario | mg/l Ba | - | - | - |
| 43 Argento | mg/l Ag | - | 10 | In caso di impiego eccezionale e non sistematico dell'ar gento, per il trattamento delle acque, può essere ammes so un valore CMA di 80 ug. |

D) Parametri concernenti sostanze tossiche

| 44 Arsenico | mg/l As | - | 50 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 Berillio | mg/l Be | - | - | Per memoria. |
| 46 Cadmio | mg/l Cd | - | 5 | - |
| 47 Cianuro | mg/l CN | - | 50 | - |
| 48 Cromo | mg/l Cr | - | 50 | - |
| 49 Mercurio | mg/l Hg | - | 1 | - |
| 50 Nichel | mg/l Ni | - | 50 | - |

Segue Tab. 3.2.. Requisiti di qualità (*) - Elenco dei parametri (Allegato I del DPR n. 236 del 24 maggio 1988).

| ## Parametri | ## Espressione ## dei risultati | ## Valori-guida ## (VG) | ## Concentrazione massima ammissibile (CMA) | ## Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 Piombo | mg/l Pb | - | 50 | In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non do vrà essere superiore a 50 ug/l in un campione prelevato in acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamen te o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera fre quentemente o sensibilmente 100 ug/l si debbono adotta re adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore. |
| 52 Antimonio | mg/l Sb | - | 10 | - |
| 53 Selenio | mg/l Se | - | 10 | - |
| 54 Vanadio | mg/l V | - | - | Per memoria. |
| 55 Antiparassitari e pro dotti assimilabili: - per componente se parato; - in totale. | ug/l - - | - - - | - 0,1 0,5 | Per antiparassitari e prodotti assimilabili si intendono: - insetticidi; - organoclorurati persistenti; - organofosforati; - carbammati; - erbicidi; - fungicidi; - PCB e PCT. |
| 56 Idrocarburi policiclici aromatici | ug/l | - | 0,2 | Sostanze di riferimento: - fluorantene; - benzo 3, 4 fluorantene; - benzo 11, 12 fluorantene; - benzo 3, 4 pirene; - benzo 1, 12 perilene; - indeno (1, 2, 3 - cd) pirene. |

(1) Concentrazioni superiori ai valori limite possono apportare modificazioni dei caratteri organolettici.

Tab. 3.3. MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (1)

( Allegato II al DPR n. 236 del 24 maggio 1988 )

A) Tabella dei parametri da prendere in considerazione per le analisi (2)

| Controllo minimo C1 | Controllo normale C2 | Controllo periodico C3 | Controllo occasionale C4 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Parametri organolettici e chimico-fisici |  |  |  |
| 1 Colore 2 Odore 4 Sapore 6 pH 7 Conducibilità elettrica specifica 8 Cloruri | 2 Torbidità 5 Temperatura 11 Calcio (oltre i parametri del con trollo minimo) | 16 Durezza totale 17 Residuo fisso 9 Solfati (oltre i parametri del controllo normale) | 19 Anidride carbonica libera 18 Ossigeno disciolto 15 Alluminio (4) 12 Magnesio 14 Potassio 13 Sodio 10 Silice |
| ### Parametri chimici indesiderabili |  |  |  |
| 41 Cloro residuo libero | 22 Azoto ammoniacale 20 Azoto nitrico 21 Azoto nitroso 24 Ossidabilità 40 Materie in sospensione(oltre il pa rametro del controllo minimo) | 33 Ferro 37 Fosforo totale (oltre i para metri del controllo normale). | 25 Carbonio organico totale 23 Azoto Kjeldhal 43 Argento 42 Bario 30 Boro 32 Composti organoalogenati 29 Fenoli 38 Fluoro 26 Idrogeno solforato 28 Idrocarburi disciolti o emulsionati 34 Manganese 35 Rame 31 Tensioattivi anionici (MBAS) e non ionici 36 Zinco 27 Sostanze estraibili con cloroformio 39 Cobalto |

Tab. 3.3. MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (1)

( Allegato II al DPR n. 236 del 24 maggio 1988 )

A) Tabella dei parametri da prendere in considerazione per le analisi (2)

| Controllo minimo C1 | Controllo normale C2 | Controllo periodico C3 |  | Controllo occasionale C4 (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Parametri chimici tossici |  |  |  |  |
|  |  | 46 Cadmio (3) 48 Cromo (3) 51 Piombo (3) | 52 Antimonio 55 Antiparassitari e prodotti assimilabili 44 Arsenico 45 Berillio 47 Cianuro 56 Idrocarburi policiclici aromatici 49 Mercurio 50 Nichel 53 Selenio 54 Vanadio |  |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |
| 58 Coliformi fecali 57 Coliformi totali | 59 Streptococchi fecali (oltre i para metri del controllo minimo) | 61-62 Conteggio delle colonie su agar a 36°C e a 22°C (oltre i parametri del con trollo normale) | 60 Spore di clostridi solfitoriduttori Stafilococchi patogeni Enterobatteri patogeni Batteriofagi anti-E.coli Enterovirus Pseudomonas aeruginosa Protozoi Elminti - Alghe - Funghi |  |
| Parametri aggiuntivi relativi a concentrazioni minime per acque addolcite dissalate (5) |  |  |  |  |

NOTE:

(1) Le analisi dei parametri del controllo normale sostituiscono a tutti gli effetti le analisi dei parametri del controllo minimo, ai fini del calcolo delle frequenze minime an nuali indicate nella successiva tabella B).

Analogamente le analisi dei parametri del controllo periodico sostituiscono a tutti gli effetti le analisi del controllo normale, ai fini del calcolo delle frequenze minime an nuali indicate nella successiva tabella B).

(2) La numerazione dei sottoelencati parametri è quella riportata nell’allegato I.

(3) I parametri sottoelencati dovranno figurare, in tutto o in parte, fra i parametri degli altri tipi di controllo quando, a giudizio dell’autorità sanitaria competente, lo richieda no particolari condizioni connesse a fenomeni naturali o non.

(4) Qualora vengano utilizzati composti di Alluminio nel trattamento dell’acqua, detto parametro dovrà figurare tra i parametri del controllo periodico.

(5) Per la durezza totale, l’alcalinità, il pH e l’ossigeno disciolto si procederà ad un controllo periodico in caso di acque di origine superficiale e ad un controllo occasiona le in caso di acque di origine sotterranea.

Tab. 3.4. Frequenze minime annue delle analisi (1) (Allegato II-B del DPR n. 236 del 24 maggio 1988).

| Analisi tipo: | ## Controllo ## minimo C1 | ## Controllo ## normale C2 (3) |  | ## Controllo ## periodico C3 (3) |  | ## Controllo ## occasionale C4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popolazione servita (2) | Numero minimo dei prelievi e delle analisi/anno |  |  |  |  |  |  |
| Fino a 500 | A discrezione dell'autorità sanitaria competente |  |  |  |  |  | (4) |
| Da 500 a 5.000 | 6 | A discrezione delle autorità sanitarie competenti |  |  | (4) |  |  |
| Da 5.000 a 10.000 | 12 (3) | 6 | 6 |  | (4) |  |  |
| Da 10.000 a 50.000 | 60 (3) | 12 |  | 12 |  | (4) |  |
| Da 50.000 a 100.000 | 120 (3) | 12 |  | 12 |  | (4) |  |
| Da 100.000 a 150.000 | 180 (3) | 18 |  | 12 |  | (4) |  |
| Da 150.000 a 300.000 | 360 | 36 |  | 12 |  | (4) |  |
| Da 300.000 a 500.000 | 360 | 60 |  | 12 |  | (4) |  |
| Da 500.000 a 1.000.000 | 360 | 120 |  | 20 |  | (4) |  |
| Oltre 1.000.000 | 360 | 180 |  | 20 |  | (4) |  |

NOTE:

(1) Il prelievo dei campioni di acqua da analizzare dovrà essere effettuato ad intervalli di tempo il più possibile regolari. Fermo restando il disposto della successiva nota (3), qualora i valori dei risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti siano sempre significativamente migliori dei valori limite previsti dall'allegato I e, a seguito di indagini ispettive e/o conoscitive, non vengano accertati fattori che possano peggiorare la qualità delle acque, le frequenze minime annuali delle analisi possono es sere ridotte:

-        per le acque di origine superficiale, di un fattore 2, ad eccezione delle frequenze minime annuali riguardanti i parametri microbiologici ed il parametro che consente di rilevare la presenza del disinfettante utilizzato;

-        per le acque di origine sotterranea, di un fattore 4.

(2) Per popolazione servita si intendono gli abitanti serviti da un unico acquedotto o da più acquedotti confluenti in un'unica rete di distribuzione; per gli agglomerati abita tivi serviti da più acquedotti indipendenti ogni acquedotto dovrà essere controllato in rapporto alla popolazione servita.

(3) In caso di acque che per le loro caratteristiche di origine vengono sottoposte a trattamento di disinfezione, la frequenza minima annuale delle analisi dei parametri mi crobiologici va raddoppiata.

(4) Il controllo C4 (occasionale) sarà effettuato con la frequenza che le autorità sanitarie competenti, secondo le circostanze, riterranno opportuna.