# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU MEZZI TECNICI

# DI ARTIGLIERIA

## TIPO : TELEMETRO LASER IRT

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Ogni volta che il materiale rientra in magazzino dopo l’impiego. | # X |  |
| Scopo: | Controllare l’efficienza dopo l’uso per rivelare eventuali irregolarità di funzionamento suggerite dall’operatore. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 15 minuti |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. | X |  |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza dei materiali attraverso controlli, regolazioni, piccole riparazioni e sostituzioni delle parti meccaniche, procedendo alla scomposizione addizionale, al controllo visivo, all’impiego degli strumenti di verifica ed alla prova in banco, usando le attrezzature campali in dotazione . |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Biennale o al raggiungimento del 75% della vita tecnica presunta. |  | X |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del materiale attraverso controlli specialistici. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 40 minuti |  |  |
| Note: | Operazioni svolte secondo il manuale tecnico specifico fornito dalla Ditta costruttrice. |  |  |

Pregasi esaminare la possibilità di soddisfare la richiesta di concorsa di mezzi formulata dalla D.G..A.T.

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del reparto di impiego. |  | # X |
| Scopo: | Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU MEZZI TECNICI

## TIPO : TELEMETRO LASER IRT

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  | # X |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi, specie sul subassieme IR. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER MEZZI TECNICI DI ARTIGLIERIA

## TIPO : TELEMETRO LASER IRT

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### Non è prevista ricambistica |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | D C M A | GROSSETO |

- N O T E

Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.