### TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

### MEZZI TECNICI

TIPO DI MATERIALE: BUSSOLE – BINOCOLI – CANNOCCHIALI I.L.

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Ogni volta che il materiale rientra in armeria dopo l’impiego. |  |  |
| Scopo: | Controllare l’efficienza dopo l’uso, con particolare riguardo alle parti in vetro. | # X |  |
| Tempo d’intervento: | 5’. |  |  |

| CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Ogni qualvolta risulti necessario e comunque non oltre 20 anni dall’introduzione in servizio. |  |  |
| Scopo: | Verificare: - l’efficienza delle ottiche, per i binocoli e cannocchiali; - l’assenza di bolle d’aria nell’interno e verifica dell’orientamento, per le bussole. |  | # X |
| Tempo d’intervento: | 10 – 20’ a seconda del materiale. |  |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impie-go. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI    SU:

### MEZZI TECNICI

TIPO DI MATERIALE: BUSSOLE – BINOCOLI – CANNOCCHIALI I.L.

|  |  | ###### AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare la piena efficienza operativa del materiale. |  | # X |
| Tempo d’intervento: | 10 – 20’ a seconda del materiale. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: BUSSOLE – BINOCOLI – CANNOCCHIALI I.L

| # FASCIA | # ORGANO LOGISTICO | # DENOMINAZ. | # DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | Non è prevista ricambistica. |  |  |
|  | Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT | MILANO ROMA NAPOLI |
| ## SOSTEGNO |  | ## 15° CERIMANT | ## PADOVA |
|  | Parco materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT | MILANO ROMA NAPOLI PADOVA |

#### N O T E Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 5 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.