# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: GONIOMETRO GM 79 (ed altri)

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Settimanale. |  |  |
| Scopo: | Controllare l’efficienza del materiale, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | # X |  |
| Tempo d’intervento: | 20 minuti. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato dalla TER-10-1290-0003-14-00B000. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Semestrale. |  |  |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del materiale, attraverso controlli, regolazioni e prova. | # X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato dalla TER-20-1290-0003-14-00B000. Si conclude con l’aggiornamento del Registro della Manutenzione Specializzata. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’efficienza del materiale attraverso controlli, regolazioni, procedendo con eventuali scomposizione, controllo visivo, impiego di strumenti di verifica e prova. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. | # X |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato dalla TER-20-1290-0003-14-00B000. Si conclude con l’aggiornamento del Registro delle Verifiche di Affidabilità (ex Registro della manutenzione specializzata di 2° anello). |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti e su segnalazione del Reparto di impiego; Su determinazione di ISPEL. |  |  |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; b. Prolungare la vita tecnica e/o operativa del materiale. |  | ### X |
| Tempo di intervento | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |

| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al raggiungimento della vita tecnica. |  |  |
| Scopo: | Garantire al materiale un nuovo ciclo di vita tecnica. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  | # X |
| Note: | Il materiale deve essere sostituita a cura del DCMA. |  |  |

TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: GONIOMETRO GM 79 (ed altri)

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Su richiesta dell’ente consegnatario. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi, da effettuarsi, possibilmente, a domicilio. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  | ### X |
| Note: | L’intervento si conclude con l’accertamento del pieno funzionamento del materiale mediante apposite prove. Operazioni da effettuarsi come indicato dalla TER-20-1290-0003-14-00B000. |  |  |

RIFORNIMENTI PER:

MEZZI TECNICI

### TIPO DI MATERIALE: GONIOMETRO GM 79 (ed altri)

| # FASCIA | # ORGANO LOGISTICO | # DENOMINAZ. | # DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | ## Non è prevista ricambistica. |  |  |
|  | Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT | MILANO ROMA NAPOLI |
| ## SOSTEGNO |  | ## 15° CERIMANT ## DCMA | ## PADOVA ## GROSSETO |
|  | ### Parco materiali | ### DCMA | ### GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.