# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE :    APPARATO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE CHIMICA ED ALLARME LOCALE M8A1

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Mensile. |  |  |
| Scopo: | Verificare il perfetto funzionamento dell’apparato seguendo i controlli tenici previsti dalla TER 20-6665-0016-24-00B000. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | Pulizia dell’apparato e, dopo l’impiego in ambiente polveroso, pulizia del filtro dell’aria. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. | X |  |
| Note: | Operazioni da eseguire secondo quanto previsto dalla TER 20-6665-0016-24-00B000. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | 3 anni. |  |  |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità dell’apparato, garantendone il funzionamento fino alla prossima scadenza. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  | X |
| Note: | Operazioni da eseguire secondo le modalità previste dalla TER 20-6665-0016-24-00B000. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego o del CERIMANT. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’origine dell’inconveniente ed eliminarne la causa. |  | X |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE :    APPARATO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE CHIMICA ED ALLARME LOCALE M8A1

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale operando secondo quanto previsto dalla TER 20-6665-0016-24-00B000. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 2 ore. |  | X |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE :    APPARATO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE CHIMICA ED ALLARME LOCALE M8A1

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### All’interno della fascia di aderenza vengono definiti, con let. 6909/8032/4 del 8 lug. ’91 dell’ex Comando Servizi Tra. e Mat. Esercito, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.